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	VALMIERĀ
03.07.2026. Nr. 1-7/318
	Ieinteresētajiem piegādātājiem




[bookmark: _Hlk167972260]Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 26/2026
„Kokskaidu granulu piegāde SIA “Valmieras ūdens” katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”

[bookmark: _Toc26600594]Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks
Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2026.gada 23.jūlijam pulksten 10:15.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
2026.gada 23.jūlijs pulksten 10:15 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

[bookmark: _Toc26600577]Piedāvājumu noformēšana
Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi Nr. VŪ 26/2026 „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Valmieras ūdens” katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”. Aploksnes aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt cauršūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.
Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:
· [bookmark: _Hlk98509867]tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· [bookmark: _Hlk210134455]uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem
1. [bookmark: _Hlk25067339]Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi.
5. Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) paša spēkiem ir sekmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga rakstura-apjoma līgumus, norādot līguma apjomu (tonnas), pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%.
Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.
Par atbilstību 5.punkta prasībām Pasūtītājs pārliecinās pēc Pretendenta iesniegtā saraksta (Pielikums nr.3.).
Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
· Pretendenta piedāvājums;
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu paraksta persona, kas nav pretendenta paraksta tiesīgā persona;
· Pretendenta apstiprināts pēdējos trīs gados sniegto pakalpojumu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši (pielikums Nr.3), norādot līguma apjomu (tonnas), pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%. 
[bookmark: _Toc26600582]Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
· nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta
[bookmark: _Toc26600583]Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.
Piedāvājumā cenā jāiekļauj - visas izmaksas, kuras saistītas ar pilnīgu pakalpojuma izpildi, tas ir kurināmā materiāla novietošanu objektos (visas izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī visas ar kurināmā sagatavošu un piegādi saistītās izmaksas).

[bookmark: _Toc26600584]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
· [bookmark: _Toc26600590]Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
· No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu par katru tirgus izpētes loti. 
· Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendentiem tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
· Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc piegādes un rēķina saņemšanas.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Māris Heinols (tālrunis - 20217455, e-pasts: maris.heinols@valmierasudens.lv)

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr.2: Piedāvājuma forma; 
Pielikums Nr.3: Pretendenta pieredzi apliecinoša saraksta veidne;
Pielikums Nr.4: Līguma projekts.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs							I.Frišfelds

Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgā informācija
Tirgus izpētes priekšmets sastāv no 2 (divām) tirgus izpētes daļām, kas sadalītas lotēs:
1.1. Kokskaidru granulu piegāde “BigBag” maisos:
	1.1.1. Bērzaines ciema katlu māja – Centra iela 9, Bērzaine, Bērzaines pag., Valmieras novads.
1.2. Kokskaidu granulu piegāde ar specializēto transportu:
1.2.1. Burtnieku ciema katlu māja – Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Valmieras novads;
	1.2.2. Apdzīvotas vietas “Penči” katlu māja – “Penči”, Burtnieku pag., Valmieras novads.
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma lotēm.
2. Specifikācija
2.1 Tirgus izpētes daļa (kokskaidu granulu piegāde “BigBag” maisi):
 	2.1.1. Tirgus izpētes priekšmets:
2.1.1.1.	Bērzaines ciema katlu māja, Centra iela 9, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Valmieras novads.
2.1.1.2.	Apjoms – ne vairāk kā 130 tonnas.
2.1.1.3.	Pretendentam jāņem vērā tas, ka piegādes apjoms var mainīties (samazināties vai palielināties): kurināmam +/- 15%, apkures perioda sākums +/- 15 dienas, apkures perioda beigas +/- 15 dienas) atkarībā no āra gaisa temperatūras.
2.1.1.4.	Piegādes pieņemšana uz vietas katlu mājā no plkst. 9:00 – 16:00. 
2.1.1.5.	Kokskaidu granulas jāpieved ar Pretendenta transportu (kurināmā cenā jāiekļauj transportēšanas izmaksas).
2.1.1.6.	Maksimālais vienas reizes piegādes apjoms līdz 15 gb. “Big Bag” maisi.
2.1.1.7.	Big Bag maisiem jābūt marķētiem ar to faktisko svaru.
2.1.1.8.	Apmaksa - par katru piegādāto tonnu granulu, kas atbilst iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām un piegādātu katlu mājā. Pretendentam jānosaka nemainīga cena par 1 tonnu visam līguma darbības laikam, tas ir līdz 30.04.2027.
2.1.2.Tehniskā specifikācija:
2.1.2.1 Kokskaidu granulām ir jāatbilst noteiktajiem izgatavošanas standartiem, atbilstoši A1 klasei sasniedzot 4300 kcal/kg siltumspēju; pelnu saturs ne vairāk kā 0,42%. 
2.1.2.2. Augstākās kvalitātes granulas (bez mizu piejaukuma sastāvā).
2.1.2.3. Sausas (relatīvais mitrums 5-10%), ķīmiski un no piemaisījumiem tīras, mehāniski labi noturīgas, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
2.1.2.4. Ģeometriskais lielums 6mm diametrā, ar 15 - 20 mm garumu, sapresētas tilpumsvarā 650-750 kg uz kubikmetru.
2.1.2.5. Iesaiņotas “Big Bag” maisos ar svaru ne lielāku kā 1050 kg.
2.1.2.6. Kokskaidu granulu izkraušanu nodrošina SIA “Valmieras ūdens”.
2.2. Tirgus izpētes daļa (kokskaidu granulu piegāde ar specializēto transportu):
	2.2.1. Tirgus izpētes priekšmets:
2.2.1.1.	Burtnieku ciema katlu māja, Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads un apdzīvota vieta “Penči” katlu māja, Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku pagasts, Valmieras novads.
2.2.1.2.	Apjoms:
2.2.1.2.1.	Burtnieku ciema katlu māja ne vairāk kā 210 tonnas,
2.2.1.2.2.	Apdzīvotas vietas “Penči” katlu māja ne vairāk kā 130 tonnas.
2.2.1.3.	Pretendentam jāņem vērā tas, ka piegādes apjoms var mainīties (samazināties vai palielināties): kurināmam +/- 15%, apkures perioda sākums +/- 15 dienas, apkures perioda beigas +/- 15 dienas) atkarībā no āra gaisa temperatūras.
2.2.1.4.	Piegādes pieņemšana uz vietas katlu mājā no plkst. 9:00 – 16:00. 
2.2.1.5.	Kokskaidu granulas jāpieved ar Pretendenta specializēto transportu (kurināmā cenā jāiekļauj transportēšanas, izkraušanas izmaksas), ar kuru tiek nodrošināta kokskaidu granulu iekraušana/iepūšana katlu mājas kokskaidu granulu noliktavā/bunkurā.
2.2.1.6.	Pasūtījumi tiek plānoti tā, lai piegādātājs ar vienu reisu piegādā kokskaidu granulas abām katlu mājām. 100% tukša bunkura ietilpība ~ 12 tonnas.
2.2.1.7.	Specializētajam transportam jābūt aprīkotam ar svariem, lai būtu iespējams fiksēt katras katlu mājas noliktavā iepūsto granulu apjomu.
2.2.1.8.	Apmaksa - par katru piegādāto tonnu granulu, kas atbilst iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām un piegādātu katlu mājā. Pretendentam jānosaka nemainīga cena par 1 tonnu visam līguma darbības laikam, tas ir līdz 30.04.2027.
2.2.2.Tehniskā specifikācija:
2.2.2.1 Kokskaidu granulām ir jāatbilst noteiktajiem izgatavošanas standartiem, atbilstoši A1 klasei sasniedzot 4300 kcal/kg siltumspēju; pelnu saturs ne vairāk kā 0,42%. 
2.2.2.2. Augstākās kvalitātes granulas (bez mizu piejaukuma sastāvā).
2.2.2.3. Sausas (relatīvais mitrums 5-10%), ķīmiski un no piemaisījumiem tīras, mehāniski labi noturīgas, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
2.2.2.4. Ģeometriskais lielums 6mm diametrā, ar 15 - 20 mm garumu, sapresētas tilpumsvarā 650-750 kg uz kubikmetru.

Pielikums Nr.2 
Piedāvājuma forma

„Kokskaidu granulu piegāde SIA “Valmieras ūdens” katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VŪ 26/2026
1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	





2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. 
	

	e-pasta adrese
	



3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:
	
	Tirgus izpētes daļa
	Apjoms 
	Cena par 1 tonnu bez PVN, EUR
	Izmaksas par apjomu bez PVN,
EUR

	1.
	Kokskaidu granulu piegāde (BigBag maisi)
	130 tonnas
	
	

	2.
	Kokskaidu granulu piegāde (specializētais transports)
	340 tonnas
	
	



3.2. Mēs apliecinām, ka: 
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
·  visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
· cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu saistītās izmaksas;

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	




Pielikums Nr.3  
Pretendenta pieredzi apliecinoša saraksta veidne



Informācija par pretendenta līdzvērtīgām īstenotajām piegādēm


	Nr.p.k.
	Pircējs
	Pircēja kontaktinformācija
	Piegādes vieta
	Piegādātais apjoms
	Piegādes
termiņš no –
līdz
	Līgums izpildīts (%)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>
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