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	VALMIERĀ
03.07.2026. Nr. 1-7/319
	Ieinteresētajiem piegādātājiem




[bookmark: _Hlk167972260]Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 27/2026
„Koksnes šķeldas piegāde SIA “Valmieras ūdens” katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”

[bookmark: _Toc26600594]Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks
Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2026.gada 23.jūlijam pulksten 10:00.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
2026.gada 23.jūlijs pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

[bookmark: _Toc26600577]Piedāvājumu noformēšana
Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi Nr. VŪ 27/2026 „Koksnes šķeldas piegāde SIA “Valmieras ūdens” katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”. Aploksnes aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt cauršūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.
Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:
· [bookmark: _Hlk98509867]tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· [bookmark: _Hlk210134455]uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem
1. [bookmark: _Hlk25067339]Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi.
5. Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) paša spēkiem ir sekmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga rakstura-apjoma līgumus, norādot līguma apjomu (MWh), pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%.
Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.
Par atbilstību 5.punkta prasībām Pasūtītājs pārliecinās pēc Pretendenta iesniegtā saraksta (Pielikums nr.3.).
Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
· Pretendenta piedāvājums;
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu paraksta persona, kas nav pretendenta paraksta tiesīgā persona;
· Pretendenta apstiprināts pēdējos trīs gados sniegto pakalpojumu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši (pielikums Nr.3), norādot līguma apjomu (tonnas/MWh), pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%. 
[bookmark: _Toc26600582]Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
· nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta
[bookmark: _Toc26600583]Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.
Piedāvājumā cenā jāiekļauj - visas izmaksas, kuras saistītas ar pilnīgu pakalpojuma izpildi, tas ir kurināmā materiāla novietošanu objektos (visas izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī visas ar kurināmā sagatavošu un piegādi saistītās izmaksas).

[bookmark: _Toc26600584]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
· [bookmark: _Toc26600590]Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
· No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
· Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendentiem tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
· Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par saražoto siltumenerģiju abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Saražotās siltumenerģijas daudzumu MWh aprēķina pēc skaitītāja rādījumu nolasījumu starpības mēneša pēdējā datumā.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Māris Heinols (tālrunis - 20217455, e-pasts: maris.heinols@valmierasudens.lv)

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr.2: Piedāvājuma forma; 
Pielikums Nr.3: Pretendenta pieredzi apliecinoša saraksta veidne;
Pielikums Nr.4: Līguma projekts.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs							I.Frišfelds

Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgā informācija
Koksnes šķeldas piegādes objekti:
· Kocēnu ciema katlu māja – Jāņa Ķenča iela 9A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras novads;
· Vaidavas ciema katlu mājai – Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras novads;
· Rubenes ciema katlu mājai – Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Valmieras novads;
· Zilākalna ciema katlu mājai - Imanta iela 14B, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Valmieras novads;
· Rūjienas pilsētas katlu mājai – Ausekļa iela 5, Rūjiena, Valmieras novads.
2. Specifikācija
2.1. Koksnes šķeldas piegādes iepirkuma plānotie apjomi objektos:
2.1.1. Zilākalna ciema katlu māja - Imantas iela 14B, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Valmieras novads - ne vairāk kā 2800 MWh.
2.1.2. Kocēnu ciema katlu māja - Jāņa Ķenča iela 9A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras novads – ne vairāk kā 2100 MWh.
2.1.3. Vaidavas ciema katlu māja – Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads – ne vairāk kā 2050 MWh.
2.1.4. Rubenes ciema katlu māja – Krasta iela 1, Rubene, Rubenes pagasts, Valmieras novads - ne vairāk kā 1330 MWh.
2.1.5. Rūjienas pilsētas katlu māja – Ausekļa iela 5, Rūjiena, Valmieras novads – ne vairāk kā 5300 MWh.
2.2. Pretendentam jāņem vērā tas, ka piegādes apjoms var mainīties (samazināties vai palielināties): saražoto MWh apjoms +/- 15%, apkures perioda sākums +/- 15 dienas, apkures perioda beigas +/- 15 dienas) atkarībā no āra gaisa temperatūras.
2.3. Par apjomu, kas netiek sasniegts tirgus izpētes specifikācijas 2.1. punktā minēto plānoto apjomu, netiek izmaksāta kompensācija vai cita veida maksājumi pretendentam.
2.4. Piegādes iespējams veikt darba dienās darba laikā (no plkst.8:00 – 16:30), konkrētu piegādes brīdi iepriekš saskaņot ar Pircēja pārstāvi.
2.5. Ausekļa iela 5, Rūjiena, Valmieras novads katlu māja izvietota blīvi apdzīvotā dzīvojamā zonā (starp daudzdzīvokļu ēkām), brauktuves malās novietoti transportlīdzekļi. Skatīt attēlu Nr.1.
2.6. Koksnes šķelda jāpieved ar Pretendenta transportu (šķeldas cenā jāiekļauj transportēšanas izmaksas).
2.7. Šķeldas piegādes apjomu nosaka Pircēja pārstāvis.
2.8. Apkures sezonas noslēguma fāzē, aprīļa, maija mēnesis, nodrošināt šķeldas piegādi mazākos apjomos ar mērķi neveidot nevajadzīgus uzkrājumus noliktavā.
2.9. Koksnes šķeldas apjoma patēriņš pie apkures katlu nominālās jaudas:
2.9.1. Kocēnu ciema katlu māja – 61m3/dnn;
2.9.2. Vaidavas ciema katlu māja – 49m3/dnn;
2.9.3. Rubenes ciema katlu māja – 29m3/dnn;
2.9.4. Zilākalna ciema katlu māja – 61m3/dnn;
2.9.5. Rūjienas pilsētas katlu māja - 81m3/dnn.
2.10. Apmaksa par katru saražoto MWh pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem, kuru nosaka pretendents EUR par 1 (vienu) MWh.
2.11. Pretendentam jānosaka nemainīga cena par 1 MWh visam līguma darbības laikam, tas ir 2026./2027.gada apkures sezona.
2.12. Beidzoties apkures sezonai Pretendents par saviem līdzekļiem veic noliktavā atlikumā esošās koksnes šķeldas aiztransportēšanu uz savu noliktavu.
2.13. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 7. datumam nosūtīt uz e-pastu: maris.heinols@valmierasudens.lv atskaiti par iepriekšējā mēnesī piegādātā kurināmā daudzumu, uzrādot atsevišķi katrā objektā piegādāto apjomu m3.
2.14. Informācija par apkures katliem:
· Jāņa Ķenča iela 9A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras novads apkure tiek nodrošināta ar apkures katlu – AVR-S 1500 1,5MW (aprēķinātais kurināmais un tā sadegšanas siltums (MWh/kg) – koksnes mitrums 10%-30%, 4.3 MWh/kg). Siltumenerģijas uzskaites mezgls ir primārais, atrodas katla iekārtā.
· Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads apkure tiek nodrošināta ar apkures katlu – AVR-S 1200 1,2MW (aprēķinātais kurināmais un tā sadegšanas siltums (MWh/kg) – koksnes mitrums 10%-30%, 4.3 MWh/kg). Siltumenerģijas uzskaites mezgls ir sekundārais (neatrodas katla iekārtā).
· Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Valmieras novads apkure tiek nodrošināta ar apkures katlu – AVR-S 700 0,7MW (aprēķinātais kurināmais un tā sadegšanas siltums (MWh/kg) – koksnes mitrums 10%-30%, 4.3 MWh/kg). Siltumenerģijas uzskaites mezgls ir sekundārais (neatrodas katla iekārtā).
· Imanta iela 14B, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads apkure tiek nodrošināta ar apkures katlu – AVR-S 1500 1,5MW (aprēķinātais kurināmais un tā sadegšanas siltums (MWh/kg) – koksnes mitrums 10%-30%, 4.3 MWh/kg). Siltumenerģijas uzskaites mezgls ir sekundārais (neatrodas katla iekārtā).
· Ausekļa iela 5, Rūjiena, Valmieras novads apkure tiek nodrošināta ar apkures katlu – AVR-S 1250 1.25 MW 2gb. kaskādē 2.5 MW (aprēķinātais kurināmais un tā sadegšanas siltums (MWh/kg) – koksnes mitrums 10%-30%, 4.3 MWh/kg). Siltumenerģijas uzskaites mezgls ir sekundārais (neatrodas katla iekārtā).
	Parametra nosaukums
	Mērvienība
	Parametrs

	Zemākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	~7.0

	Mitruma saturs
	W-%
	35-55

	Blīvums
	kg/m3
	300-400

	Pelnu saturs
	%
	Līdz 3


2.15. Koksnes šķeldas tehniskās prasības:






•	Šķeldai jābūt sagatavotai no malkas koksnes (iegūta novācot koku apaugumus lauksaimniecības un citās zemēs) vai nomaļiem, pieļaujamais zaru šķeldas piejaukums ne vairāk kā 20%, pieļaujams zaļās masas piejaukums (skujas, lapas) ne vairāk kā 20%.
•	Svaigi šķeldota;
•	Bez puvuma, saglumējuma pazīmēm.
•	Nav sasalusi
NAV pieļaujami šādi piemaisījumi:
[image: ]•	Metāla, plastmasas un gumijas priekšmeti;
•	Akmeņi;
•	Zeme;
•	Citi svešķermeņi;
•	Smiltis;
•	Ziemas periodā – sniegs vai ledus.

Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir 
pienākums iepazīties ar siltumenerģijas ražošanas
 iekārtu (katlu māju):
•	piebraukšanas, izkraušanas iespējām;
•	siltumenerģijas skaitītāja novietojumu.
Apskati iespējams veikt katru darba dienu laika posmā 
no 9:00 – 16:00, iepriekš to saskaņojot pa tālruni 20217455.




Attēls Nr.1




Pielikums Nr.2 
Piedāvājuma forma

„Koksnes šķeldas piegāde SIA “Valmieras ūdens” katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VŪ 27/2026
1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	





2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. 
	

	e-pasta adrese
	



3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:
	Pakalpojums
	Apjoms 
	Cena par 1 MWh bez PVN, EUR
	Izmaksas par apjomu bez PVN,
EUR

	Koksnes šķeldas piegāde
	13 580 MWh
	
	



3.2. Mēs apliecinām, ka: 
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
·  visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
· cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu saistītās izmaksas;
· Apsekotas un apzinātas piegādes transporta piebraukšanas un kravas izkraušanas iespējas objektos.
PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	




Pielikums Nr.3  
Pretendenta pieredzi apliecinoša saraksta veidne



Informācija par pretendenta līdzvērtīgām īstenotajām piegādēm


	Nr.p.k.
	Pircējs
	Pircēja kontaktinformācija
	Piegādes vieta
	Piegādātais apjoms
	Piegādes
termiņš no –
līdz
	Līgums izpildīts (%)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>
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